STAȚIE DE POMPARE

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КНС)

| *Denumirea obiectului, adresa: *Название объекта, адрес: |  |
| --- | --- |
| *Contacte client (telefon, e-mail): *Контакты клиента (тел. e-mail): |  |

* cîmpuri obligatorii spre comletare / * поля для обязательного заполнения

| № | Наименованне/Denumirea | Заполняет клиент Completează clientul |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип (модель) или желаемая марка насосов Tipul (modelul) sau marca dorită de pompe |  |
| 2 | Внутренний диаметр насосной станции, мм (1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2400; 3000;3600) Diametrul interior al stației de pompare, mm(1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2400; 3000;3600) |  |
| 3 | Тип резервуара КНС (вертикальний или горизонтальний) Tipul rezervorului stației de pompare (vertical sau orizontal) |  |
| 4 | Вид стоков (хозяйственно-бытовые, ливневые стоки, промышленные, дренажные) Tipul apelor uzate (menajere-fecaloide, meteorice, industriale, drenaj) |  |
| 5* | Производительность КНС (Qmax) > укажите единицу измерения: л/сек; м3/час; л/мин; м3/сутки… Productivitatea stației de pompare (Qmax) > indicați unitatea de măsură cunoscută: l/sec; m3/oră; l/min; m3/zi... |  |
| 6* | Расчетное сопротивление на выходе из КНС (высота на которую нужно откачать стоки), в метрах Rezistența la iesire din stație de pompare (înălțimea de pompare necesară), în metri |  |
| 7* | Количество насосов внутри КНС, штук Cantitatea pompelor aflate în stația de pompare, buc |  |
|  | - Количество рабочих насосов в КНС, штук - Cantitatea pompelor de lucru în stația de pompare, buc |  |
|  | 2) Количество резервных насосов в КНС, штук 2) Cantitatea pompelor de rezervă în stația de pompare, buc |  |
|  | 3) Количество запасных насосов, на складе (на случай экстренной замены рабочих насосов из КНС), штук 3) Cantitatea pompelor de rezerva, la depozit (în caz de înlocuire de urgență a pompelor de lucru din stația de pompare), buc |  |
| 8 | Параметры подводящего (самотечного) трубопровода: Parametrii conductei de intrare în stația de pompare: |  |
|  | *1) отметка входа трубы (низ трубы), А – в мм: *1) parametrul de întrare (partea inferioară a conductei), A - în mm: |  |
|  | - количество входных труб в КНС, штук: - Cantitatea conductelor la intrare în stația de pompare, buc: |  |
|  | *3) диаметр входной труб в КНС Dвх., в мм: *3) diametrul conductei la intrare în SPC Din, în mm: |  |
|  | 4) материал входной труб в КНС (ПВХ\ PEHD \Нержавейка…) 4) materialul conductei la intrare în SPC (PVC\PEHD\INOX…) |  |
|  | - направление, по часовой стрелке, входной трубы в КНС (смотрите слева картинку) - orientarea, după acele ceasornicului, a conductei la intrare în SPC (vedeți imaginea din stînga) |  |
| 9 | Параметры отводящего (напорного) трубопровода из КНС: Parametrii conductei de ieșire (sub presiune) din stația de pompare: |  |
|  | *1) отметка выхода трубы (низ трубы), В – в мм: *1) parametrul de ieșire (partea inferioară a tubului), В -în mm: |  |
|  | 2) длина напорного трубопровода, м: 2) distanta conductei sub presiune, m: |  |
|  | - количество напорных трубопроводов, штук: - cantitatea conductelor sub presiune, buc.: |  |
|  | 4) диаметр напорного трубопровода, мм: 4) diametrul conductei sub presiune, mm: |  |
|  | 5) материал напорного трубопровода (Нержавейка\PEHD…) 5) materialul conductei sub presiune (Inox\PEHD…) |  |
|  | - направление, по часовой стрелке, напорного трубопровода - orientarea, după acele ceasornicului, a conductei sub presiune |  |
| 10 | Размещение запорно-регулирующей арматуры (В КНС / В отдельном колодце) Plasarea supapelor (în stația de pompare / în afara stației) |  |
| 11 | Корзина для задержания мусора на входе в КНС: (Да / Нет) Coșul pentru reținerea impurităților la intrare în SPC: (Da / Nu) |  |
| 12 | Площадка обслуживания в КНС: (Да / Нет) Platforma de deservire în SPC: (Da / Nu) |  |
| 13 | Лестница для обслуживания: (Да / Нет) Scară de acces: (Da / Nu) |  |
| 14 | Наличие шкафа управления: (Да / Нет) Prezența panoului de comandă: (Da / Nu) |  |
| 15 | Расположение шкафа управления: (уличное / в помещении) Amplasarea dulapului de comandă: (exterior / interior) |  |
| 16 | Пуск насосов: Lansarea pompelor: |  |
|  | - прямой (используется в стандартной комплектации): 1) directă (complectare standart) |  |
|  | - плавный 2) lină |  |
|  | - «Звезда / треугольник» 3) Stea/Triunghi |  |
|  | 4)частотный преобразователь 4) invertor |  |
| 17 | Коментарий: / Comentariu: |  |

Обозначения / Specificația :

1 - шкаф управления/ dulapul de comandă;

2- крышка технического обслуживания/capacul de deservire;

3- вентиляционна труба/racord de ventilare;

4-теплоизоляция/izolatie termica;

5- выходная труба (напорная)/conducta de iesire sub presiune;

6- задвижка/supapa;

7- обратный клапан/clapeta antiretur; 8- стеклопластиковый корпус/corp din fibra de sticlă;

9- подставка для насоса (автомуфта)/ Stand pompă;

10- усиленное дно/baza armată;

11-анкерные болты (кронштейны)/ancore;

12- датчик давления/ indicator de presiune;

13-насос/pompă;

14- датчики уровня жидкости/indicator nivel;

15- корзина для задержания мусора/coș pentru reținerea impurităților;

16- входная труба (самотечная)/conducta de intrare;

17- площадка обслуживания/platforma de deservire;

18-кабель/cablu;

19- направляющие для подъема насоса/ghidaje pentru ridicarea pompelor;

20 – лестница/scară.